## Slide 1: Les résines échangeuses d’ions
Cyrille Alliot

## Slide 2: Introduction
Chromatographie
Le principe repose sur la séparation des composants d’un mélange en fonction de leur solubilisation dans la phase soluble et la rétention de la phase stationnaire.
Ainsi, les molécules qui ne migrent pas à la même vitesse se retrouvent séparées.
Les techniques chromatographiques se distinguent suivant la nature de la phase stationnaire et de la phase mobile

## Slide 3: Introduction
Chromatographie (suite)
Les différentes types de chromatographie :
 | Liquide | Solide
Liquide | LLC | LSC
Gaz | GLC | GSC
CPG
LC

## Slide 4: Introduction

## Slide 5: Introduction
Chromatographie en phase liquide (suite)

## Slide 6: La chromatographie ionique

## Slide 7: La chromatographie ionique
Lié aux détecteurs

## Slide 8: Détecteurs
Réponse du détecteur :
Y=Y - YE
YE : réponse du détecteur lors du passage de l’éluant
Différents types de détecteur :
- conductimétrie
- détecteurs électrochimiques
- détecteurs spectroscopiques
- couplages spectroscopiques

## Slide 9: Détecteurs
Détecteurs conductimétriques
Détection non spécifique fondée sur la capacité d’une solution à conduire un courant électrique
KC : constante de cellule (cm-1)
G: conductance électrique
 : conductivité de la solution

## Slide 10: Détecteurs
Mesures directes
Conductivité équivalente
Sensibilité de détection
n charge de l’électrolyte
La sensibilité est d’autant plus grande que la charge n de l’analyte et la différence des conductivités sont importantes

## Slide 11: Détecteurs
Compte tenu des conductivités limites de différents ions, certains problèmes peuvent apparaitre pour faire sortir un signal du bruit de fond
Grande conductivité des ions H+ et OH- devant les autres ions
Mise en place de suppression chimique

## Slide 12: Détecteurs
Suppression chimique
  Suppression sur colonne
Mise en place d’une seconde colonne échangeuse d’ions avant la cellule de détection
En sortie de colonne « chromatographique », Xn-/OH- dans une solution de NaOH
Après la colonne de suppression, acide fort H+, Xn-
Inconvénients : - saturation de la colonne de suppression
nécessité donc de recycler
augmentation du volume de résine
éluat
analyte

## Slide 13: Chromatographie ionique
  Suppression membranaire
Principe similaire aux colonnes
Les anions ne peuvent traverser la membrane par effet d’exclusion de Donnan ou répulsion électrostatique
Inconvénients : rendement limité pour de forts débits (2mL/min) et des éluants de concentration élevée (>0.005M)
La limite des suppresseurs chimiques est l’impossibilité de travailler avec des gradients d’élution

## Slide 14: Détecteurs
Pour limiter la consommation des solutions utilisées pour la suppression chimique
Recyclage permanent de la solution de suppression

## Slide 15: Détecteurs
Détecteurs électrochimiques
  Détecteurs ampérométriques et coulométriques
Oxydation ou réduction de l’analyte au niveau de l’électrode de travail par application d’un potentiel électrochimique
Détection spécifique en fonction du potentiel imposé
Inconvénients : accumulation d’impuretés électroactives à l’électrode
utilisation de système pulsé

## Slide 16: Détecteurs
Détecteurs spectroscopiques
  Refractométrie
  Spectrophotométrie UV-visible
Inconvénients : absence de sensibilité
Différence d’indices de réfraction entre l’éluant et l’analyte
Détection d’autant plus sensible que les coefficients d’extinction molaire sont différents
Possibilité d’ajouter en continu en sortie de colonne un réactif formant un complexe coloré avec l’analyte ou l’éluant

## Slide 17: Détecteurs
Détection continue :

## Slide 18: Détecteurs
Fluorescence ou chimioluminescence
Ajout d’éluant fluorescent ou susceptible de réagir avec les analytes pour former des complexes fluorescents

## Slide 19: Détecteurs
Couplages spectroscopiques
  Spectroscopie d’absorption atomique
  Spectroscopie d’émission atomique
Ajustement du débit chromatographique et du débit de nébulisation
Analyse d’un analyte à la fois (utilisé en spéciation)
Détermination multi-élémentaire aisée
Très bonne compatibilité des débits
Aucune sensibilité aux molécules organiques

## Slide 20: Détecteurs
  Spectrométrie de masse
    Ionisation à pression atmosphérique (API-MS)
    Ionisation par torche à plasma (ICP-MS)
Solutions peu chargées en sels (possibilité de suppresseurs chimiques)
Limites de détection très basses
Possibilité de déterminer des rapports isotopiques

## Slide 21: La chromatographie ionique
Lié aux détecteurs

## Slide 22: Résines échangeuses
Structure des échangeurs d’ions
Polymérisation de styrène
Molécule transparente et soluble dans certains solvants
Pour palier à cet inconvénient, on a ponté la synthèse au moyen de DVB

## Slide 23: Résines échangeuses
Produit obtenu réticulé et complètement insoluble à la base des résines échangeurs d’ions les plus courantes

## Slide 24: Résines échangeuses
Autre type de polymérisation
Le DVB comme précédemment sert à réticuler le polymère

## Slide 25: Résines échangeuses
Groupements fonctionnels
Dans l’état actuel de la synthèse, aucun site ionique susceptible d’échanger avec les ions de la solution.
 Il faut donc fonctionnaliser les résines pour pouvoir les utiliser en chromatographie ionique
C’est-à-dire ajouter des groupements fonctionnels capables d’échanger avec le milieu

## Slide 26: Résines échangeuses
  Échangeurs de cations
    Échangeurs cationiques forts (pourquoi fort?)

## Slide 27: Résines échangeuses
    Échangeurs cationiques faibles
Attention : présence de groupements DVB non représentés pour simplifier le schéma

## Slide 28: Résines échangeuses
  Échangeurs d’anions
    À base de structure polystyrène
On ajoute ensuite des groupements amines différents suivant la force souhaitée de l’échangeurs d’anions

## Slide 30: Résines échangeuses
    À base de structure polyacrylique
En fonction de l’amine de départ et de la substitution finale, une grande variété de résines peut en théorie être fabriquée

## Slide 31: Résines échangeuses
  Autres types de groupements fonctionnels (résines complexantes, …)
Hg

## Slide 32
H3BO4

## Slide 33: Résines échangeuses
Propriétés
  Taux de réticulation et porosité de la résine
Quand le taux de DVB augmente, la résine devient de plus en plus dure (augmentation de la densité) et de moins en moins élastique
 meilleure résistance aux oxydants
 Moins bonne mobilité des ions à l’intérieur de la structure
Mais si on a une grande mobilité des ions dans la structure, on observe peu de différence d’affinité entre les ions.
 Un taux de réticulation de l’ordre de 8% est en général optimal

## Slide 34: Résines échangeuses
  Capacité d’échange
  La capacité d’échange traduit le nombre de sites actifs disponibles
  exprimé en eq/kg de résine sèche ou en eq/L de résine humide
  Stabilité
    squelette
Très bon stabilité de la résine dans des conditions usuelles d’utilisation (>20 ans)
Seule la présence d’oxydants peut dégrader la résine

## Slide 35: Résines échangeuses
    Groupes fonctionnels
Très bonne stabilité des groupements sulfoniques
Les résines à base de groupements amines sont plus réactives
>5 ans
1 ou 2 ans

## Slide 36: Résines échangeuses
    Résistance mécanique et osmotique
  Granulométrie
Très bonne résistance mécanique allant jusqu’à des dizaines de bars
Très bonne résistance osmotique allant jusqu’à quelques centaines de bars localement
Les résines courantes ont une granulométrie allant de 0.3 à 1.2 mm
 Compromis entre la surface d’échange et la perte de charge conséquence du débit

## Slide 37: Résines échangeuses
  Rétention d’humidité
La rétention d’eau est une relation inverse au taux de réticulation

## Slide 38: Les réactions d’échange d’ions
Echange cationique
  Cationique fort
Adoucissement de l’eau
Acidification et diminution des résidus secs

## Slide 39: Les réactions d’échange d’ions
  Cationique faible
La basicité de l’anion en solution conditionne la réaction
Affinité pour les ions divalents (complexation)

## Slide 40: Les réactions d’échange d’ions
  Résines complexantes
Complexation sélective des divalents ou trivalents au regard des ions alcalins

## Slide 41: Les réactions d’échange d’ions
Echange anionique
  Résines fortement basiques : fixation d’acides

## Slide 42: Les réactions d’échange d’ions
  Résines faiblement basiques : fixations d’acides
Protonation de l’amine

## Slide 43: Les équilibres de réaction
K est appelé coefficient de sélectivité de la réaction
Echange monovalent
Échange divalent

## Slide 45: Exercice
Démontrer la courbe ci-dessous

## Slide 46: Aspects cinétiques
Les équilibres préalablement présentés ne sont valables qu’à l’équilibre
Dans le cas d’une percolation sur résine, les équilibres ne sont pas toujours atteints

## Slide 47: Applications
Sur quels paramètres peut-on jouer pour améliorer une séparation chimique?