## Grille de notation documentaire
Référence et date de la grille d'analyse
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° : | Date :
Qualification | Audit énergétique prévu au L.126-28-1 du cch
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
"Audit energétique et scénarios"
Critères | Note | Détails justification
| De 0 à 4 4 : Très bien, 3: Bien 2: Moyen 1: Insuffisant 0 : Très insuffisant | Justification de l'instructeur |  |  |  | Commentaires face aux propositions
1. Structure du rapport |  |  |  | Aide notation | Coefficient de la question
N° de l'audit énergétique |  |  | Présence du n° ADEME de l'audit énergétique | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1 | Les architectes formés peuvent aussi déposer des audits sur l'observatoire, donc pas de différenciation avec les BET et diags
Sommaire |  |  | Le rapport doit contenir un sommaire | 0 : Absence de sommaire 2 : Sommaire sans n° page ou avec des manques 4 : Sommaire avec n° page | 1 | Intégration de l'aide à la notation, même si le sommaire est une sortie logiciel. Peut être utile si des annexes non normés sont présentes.
Lexique et définitions |  |  | Le rapport doit expliciter les définitions des termes techniques et les abréviations. Il contient un lexique pour les termes récurrents. Il peut contenir des indications techniques, mais les informations pouvant impacter la compréhension du ménage doivent être explicitées. | 0 : Absence de lexique et d'explications des termes 2 : Présence d'explications, mais avec de nombreuses lacunes et/ou imprécisions 3 : Présence d'explications, mais quelques termes ne sont pas définis ou mal définis 4 : Tous les termes et abréviations nécessaires au ménage sont bien définis, dans le corps du texte ou dans le lexique | 2 | Mise en cohérence avec la grille des diagnostiqueurs, en vigueur
Synthèse |  |  | Le rapport contient une synthèse des résultats et des recommandations (Scenarios de travaux en un clin d'œil). | 0 ou 4 (présence ou non) | 2
2. Préparation de l'étude / Données génériques
Coordonnées de l'auditeur |  |  | Adresse de l'entreprise, nom de l'auditeur (et de son référent technique le cas échéant), numéro de téléphone et adresse mail de l'auditeur | 0 ou 4 / note intermédiaire possible si les données sont incomplètes | 1 | Données présentes dans les trames : adresse de l'entreprise, nom du pro, numéro de téléphone et adresse mail, Le nom du référent technique dévrait être ajouté aux trames et logiciels
Coordonnées du particulier, adresse du chantier |  |  | Type de bien, adresse complète propriétaire et chantier, nom du propriétaire, département, référence cadastrale, nombre de niveaux, altitude. | 0 ou 4 | 1
Commanditaire de l'audit |  |  | Nom du particulier ou de l'entreprise commanditaire | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Ligne commanditaire ajoutée dans la trame
Date de visite |  |  | La visite du bien est obligatoire | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1 | Mise en place d'un demarche d'horodatage trop complexe à court terme
Date de restitution |  |  | La date de restitution correspond à la date où il a été établi, la date de restitution ne doit pas dépasser de plus d'un mois la date de visite. Elle ne peut pas la précéder. | 0 ou 4 (présence et validité ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
3. Etat initial du logement
CEP en kWhEP/m².an totale et par usage (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associées (électrique, bois, gaz, fioul, etc.) | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Le détail des sources d'énergie est demandé pour la CEP et pour la CEF
Détail des consommations annuelles en énergie finale (en kWh PCS de gaz naturel, litres de fioul, Stères de bois, Tonnes de propanes, kWh électriques) et en kWhef/an, Détail des consommations annuelles en énergie primaire, en kWh EP/an, |  | ou ligne à ajouter à la place de la ligne précédente | Supprimé | 0 ou 4 (présence ou non) |  | enlever les SHAB / Les sources d'énergie sont indiqués cependant on pas demander plus d'info
CEF en kWhEF/m².an totale et par usage (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associées (électrique, bois, gaz, fioul, etc.) | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Modification intégrée
CEP total en kWhEP/m².an ou kWhEP/an (5 usages) |  |  | Supprimé | 0 ou 4 (présence ou non)
GES en kgCO2/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Schéma des déperditions |  |  | Le schéma des déperditions doit être présent et cohérent avec les descriptifs | 0 ou 4 (présence et cohérence ou non) Le schéma est incohérent avec les descriptifs si la répartition des déperditions ne correspond pas aux performances des isolations indiquées. | 1 | Modification intégrée, déperditions en pourcentage
Réalisation des calculs avec la méthode de calcul 3CL DPE 2021 (logiciel validé) |  |  | Utilisation d'un logiciel validé conformément à la procédure prévue. https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-logiciels-audit-energetique-r400.html | 0 ou 4 La note de 0 est éliminatoire | 1
Information générale sur le confort d'été |  |  | Sauf pour les bâtiments ou parties de bâtiment qui comprennent plusieurs logements | 0 ou 4 (présence ou non) Non noté dans le cas de batiments ou parties de bâtiments qui comprennent plusieurs logements | 1 | Modification intégrée
4. Descriptif du bâtiment audité
Année de construction (ou période de construction si année inconnue) |  |  | Les périodes de construction sont à minima les périodes de la méthode 3CL : Avant 1948 ; 1948-1974 ; 1975-1977 ; 1978-1982 ; 1983-1988 ; 1989-2000 ; 2001-2005 ; 2006-2012 ; 2013-2021 ; Après 2021 Si la maison a fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, d'extensions ultérieures : les années des travaux doivent être précisées. | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Modification intégrée
Surface de référence |  |  | Surface habitable du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Le renseignement des travaux d'extention n'est toujours pas arbitré dans les audits, mais la surface finale pour le calcul des étiquettes est égale à celle de l'enveloppe finale (ex : perte de surface avec isolation). La SHAB est modifiée en SDR. La méthode 3CL ne peut pas prendre en compte la SHON.
Pathologies constatée ou signalée / caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques |  |  | Le rapport doit faire un descriptif des pathologies observées avec photos. Si des solutions de traitement ne sont pas proposées, il peut renvoyer vers une expertise. | 0: Descriptif vide, sans justification 1: Descriptif basique, sans mention des conséquences des pathologies ou conseils de traitement et/ou incohérence ou contradiction entre les précisions sur les pathologies et le contenu des photos 2: Descriptif succinct, accompagné de précisions sur les pathologies et avec photos obligatoires dans le cas de pathologies. 3: Descriptif relativement exhaustif, explicitant succinctement les pathologies et les conseils de traitement, avec photos obligatoires dans le cas de pathologies 4: Descriptif exhaustif, décrivant précisément les pathologies, leurs conséquences et les conseils de traitements envisageables, avec photos obligatoires dans le cas de pathologies Si l'absence de pathologies est indiquée explicitement, la note est de 4. | 4 | Modification intégrée
Enveloppe |  |  | Le rapport (au niveau de la fiche technique) doit faire une description précise de l'enveloppe, en incluant notamment les points suivants : - la ou les orientations (nord, sud, est, ouest) [uniquemement pour les murs], - la surface doit être cohérente - le type de matériau et son épaisseur (par exemple : blocs de béton plein, blocs de béton creux, brique en terre cuite alvéolaire, etc.), - le type de zone non chauffée sur laquelle donnent le ou les murs (par exemple : extérieur, garage, hall d’entrée, etc.), - le type d’isolation et son épaisseur ou année ou performance (par exemple : non isolé, isolation intérieure, isolation extérieure, isolation répartie, isolation intérieure et répartie, etc.), ainsi qu'une indication de l'état de celui-ci Peuvent aussi être mentionnés la description qualitative de l'enveloppe dans son ensemble, la description détaillée de l'état des isolants, des informations sur les interfaces et les ponts thermiques présents. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas d'informations sur le type de matériau et le type d'isolation, ou incohérences manifestes (description incohérente avec la performance etc.) 2 : descriptif incomplet avec a minima le type de materiau et le type d'isolation 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2 | Les informations qui peuvent être mentionnées en plus sont des éléments supplémentaires.
Menuiseries et autres ouvertures |  |  | Le rapport doit présenter une description précise des différentes mensuiseries et portes du logement, en incluant notamment les points suivants ; > Pour chaque type de fenêtre et de porte-fenêtre : - la surface, - l'orientation, - le type (par exemple : fenêtre battante, fenêtre coulissante, double fenêtre, porte fenêtre battante avec soubassement, paroi en brique de verre, etc.), - le matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, métal, etc.), - le type de vitrage (par exemple : simple vitrage, double vitrage, triple vitrage, simple vitrage avec survitrage), - le type de volet (par exemple : volet battant, persienne avec ajours fixes, volet roulant PVC, etc.). - performances (Uw ou Ug ou Ujn et Sw) > Pour chaque type de porte : - la surface, - l'orientation, - le type et le matériau (par exemple : porte bois opaque pleine, porte PVC opaque pleine, porte bois avec 30-60% de vitrage simple, etc.). Peut aussi être mentionné l'état global, notamment en termes d'étanchéité à l'air. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas d'informations sur le matériau principal et le type de vitrage 2 : descriptif incomplet avec a minima le matériau principal et le type de vitrage 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2 | L'état initial est très normé par le fonctionnement du DPE, donc une cohérence est à maintenir. Il est plus logique de compter les descriptions très qualitatives en éléments supplémentaires
Ventilation |  |  | Le rapport doit présenter le mode de renouvellement d'air dans le logement avant travaux, en incluant les points suivants : - le type de ventilation : naturelle, autoréglable, hygro A, hygro B, etc. (en cas de ventilation naturelle, préciser si celle-ci se fait par défauts d'étanchéité, ouverture des fenêtres ou prise d'air murale) - si disponible, la date d'installation - état fonctionnel (ventilation suffisante ou insuffisante) - état des lieux général des entrées d'air Peuvent aussi être mentionnés l'état du caisson et des gaines de raccordement, une explicitation des contraintes existantes | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas l'état fonctionnel 2 : descriptif imcomplet avec a minima le type de ventilation et l'état fonctionnel 3 : descriptif complet qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2 | A été reformulé
Système de chauffage |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du ou (des) système(s) de chauffage : - indiquer s'il est individuel ou collectif, - indiquer si le système est dysfonctionnel - la surface couverte par chaque système, - le type d'énergie utilisée, - le type de générateur de production de chaleur - le type d'émetteurs - le type de distribution - les performances (puissance, rendement) - si disponible, sa date d’installation Peuvent aussi être mentionnés l'isolation des réseaux de distribution, la description qualitative du système de chauffage | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais absence d'informations sur le type d'énergie et le type de générateur 2 : descriptif incomplet avec a minima le type d'énergie et le type de générateur 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2 | A été reformulé Les gardes-fous plutôt à évoquer dans les formations.
Eau Chaude Sanitaire |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de production d'ECS : - individuel ou collectif, - le type d'énergie utilisée, - le type de générateur, - performances (puissance, rendement) - si disponible, sa date d’installation, - le type de production (par exemple : production instantanée, production semi-instantanée, semi accumulation, accumulation), - la position du ballon par rapport au générateur en cas de stockage (par exemple : ballon intégré, ballon séparé) et la capacité du ballon - l'emplacement du local (chauffé ou non chauffé), - le type de bouclage du réseau de distribution en cas de système collectif et si le diagnostic porte sur un bâtiment d’habitation collectif Peuvent aussi être mentionnés l'isolation des réseaux, une description qualitative du système d'ECS, l'isolation ou non des canalisations de distribution, la distance entre production et points de puisage, etc. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais absence d'informations sur le type d'énergie , le type de générateur, 2 : descriptif incomplet avec a minima le type d'énergie et le type de générateur 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Refroidissement |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de refroidissement : - le type de système, - le type d'émetteurs | 0 : desciptif vide, malgré la présence d'un système 2 : descriptif incomplet 4 : descriptif complet ou absence de système | 1
Dispositifs de pilotage sur le chauffage |  |  | Le rapport présente : - le type de régulation locale (T) - la classe de régulation en selon la norme européenne - le type de système de régulation et de programmation global (horloge, thermostat d'ambiance, etc.) | 0 : descriptif vide 2 : information sur la présence d'un système de régulation et de programmation mais sans détails sur le type 4 : Description qui contient les points prévus En cas de mention explicite de l'absence de dispositif de pilotage, la note de 4 est attribuée, | 1 | Modification intégrée
5. Propositions techniques et financières - Scénarios
Cas de dérogations, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques, ou coûts disproportionnés |  |  | Le rapport doit préciser si le bâtiment est concerné par des cas de dérogation associés à des contraintes architecturales, patrimoniales, techniques ou économiques (coût des travaux disproportionnés). Dans le cas où une ou plusieurs contrainte(s) s'applique, celle(s)-ci doit(vent) être explicitée(s). | 0 : contraintes injustifiés ou incohérentes 1: contraintes explcitées trop succinctement pour de juger la pertinence des dérogations. 2 : - 3 :contraintes explicitées succinctement 4 : contraintes bien explicitées Non noté en l'abscence de contraintes | 4 | Modification intégrée, coefficient x 2
Scénario en une seule étape
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE (hors cas non concernés : hors passoires et dérogations pour l'atteinte de l'étiquette A ou B) |  |  | La rapport d'audit énergétique comporte un scénario de travaux permettant l'atteinte du niveau de la rénovation performante (c’est-à-dire étiquette A ou B du DPE). Si des dérogations s'appliquent, il faut un saut de 2 classes et le traitement des 6 postes de travaux. | 0 ou 4 (respect ou non) La note de 0 est éliminatoire | 2
Estimation du coût des travaux par poste |  |  | Avec indication de la (ou des) source(s) du coût des travaux (ex : BDD, devis, etc.) | 0 : estimation absente 3 : estimation présente 4 : estimation présente, avec indication de la (ou des) source(s) du coût des travaux La note de 0 est éliminatoire | 2 | Modification intégrée partiellement. Les auditeurs pourront bientôt indiquer des fourchettes de prix dans les logiciels 3CL validés.
CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Cf commentaire état initial
CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Réduction des GES |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Nouvelle facture d'énergie / an |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Les tarifs de l'énergie sont définis par arrêté pour la méthode 3CL, c'est d'ailleurs précisé dans la trame. L'utilisation de cette base de prix de l'énergie est obligatoire. Les coûts d'abonnements sont compris dans la méthode 3CL
La liste des aides financières mobilisables |  |  | Le rapport redirige le proprétaire vers le site FranceRénov'. Les aides listées doivent correspondre aux scénarios présentés (rénovation d'ampleur ou rénovation par geste). Des précisions sont à donner pour les aides locales listées. Les outils pour limiter le reste à charge (éco-PTZ) sont à inclure. Le chiffrage des aides est un complément et n'est pas obligatoire. | 0 : liste vide 1 : - 2 : liste a minima 3 : liste exhaustive des aides mobilisables, non ciblée (aide non mobilisable au regard les scénarios de travaux proposés) 4 : recommandations ciblées sur les aides mobilisables | 2 | Le chiffrage des aides n'est pas une donnée obligatoire, la connaissance du fonctionnement et des critères techniques des aides est la seule exigence de compétences dans les référentiels
Scénario en plusieurs étapes
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE (hors cas non concernés : hors passoires et dérogations pour l'atteinte de l'étiquette A ou B) |  |  | La rapport d'audit énergétique comporte un scénario de travaux permettant l'atteinte du niveau de la rénovation performante (c’est-à-dire étiquette A ou B du DPE). Si des dérogations s'appliquent, il faut un saut de 2 classes et le traitement des 6 postes de travaux. | 0 ou 4 (respect ou non) La note de 0 est éliminatoire | 2
Estimation du coût des travaux par poste |  |  | Avec indication de la (ou des) source(s) du coût des travaux (ex : BDD, devis, etc.) | 0 : estimation absente 3 : estimation présente 4 : estimation présente, avec indication de la (ou des) source(s) du coût des travaux La note de 0 est éliminatoire | 2 | Modification intégrée partiellement. Les auditeurs pourront bientôt indiquer des fourchettes de prix dans les logiciels 3CL validés.
CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1 | Cf commentaire état initial
CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Réduction des GES |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Nouvelle facture d'énergie / an |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
La liste des aides financières mobilisables |  |  | Le rapport redirige le proprétaire vers le site FranceRénov'. Les aides listées doivent correspondre aux scénarios présentés (rénovation d'ampleur ou rénovation par geste). Des précisions sont à donner pour les aides locales listées. Les outils pour limiter le reste à charge (éco-PTZ) sont à inclure. Le chiffrage des aides est un complément et n'est pas obligatoire. | 0 : liste vide 1 : - 2 : liste a minima 3 : liste exhaustive des aides mobilisables, non ciblée (aide non mobilisable au regard les scénarios de travaux proposés) 4 : recommandations ciblées sur les aides mobilisables | 2 | cf scénario 1
Recommandations de travaux
Enveloppe |  |  | Les recommandations portent sur : - type d'isolant et technique (ex : panneau, isolant en vrac, etc.) - résistance thermique de l'isolant proposée (R isolant) avec épaisseur associée si possible - surface d'isolant à poser en m2 Ces recommandations précisent quelles sont les parois isolées si nécessaire. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant ou non respect des valeurs minimales réglementaires 2 : descriptif présent au moins pour 2 informations sur les 3 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation Les informations prévues doivent être présentes pour chaque partie de l'enveloppe objet des travaux pour donner les points associés. | 4 | Les resistances sont celles des isolants à poser
Menuiseries & autres ouvertures |  |  | Les recommandations portent sur : - type de menuiserie - type de vitrage, le cas échéant - performances thermiques (Uw ou Ujn ou Ug et Sw, si paroi vitrée) - matériau principal du cadre et du dormant - type de volet et autres protections solaires si recommandées. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent avec au moins 2 informations sur les 5 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation | 4 | A été reformulé
Chauffage |  |  | les recommendations portent sur : - individuel ou collectif (si logement collectif) - type d'énergie - performance minimale attendue (ETAS pour les équipements de chauffage, SCOP pour les PAC avec mention des T° des sources chaude et froide pertinentes, etc.) - puissance - type de générateur - type d'émetteurs - type de stockage et emplacement (chauffé ou non) Peuvent aussi être mentionnés la distribution prévue et son isolation, la régulation prévue, des explications sur l'installation. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent au moins pour 4 informations sur les 7 prévues ou non respect des performances minimales réglementaires 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 4 | Les éléments notés comme "pouvant être mentionnés" seraient considérés comme des éléments supplémentaires
Eau Chaude Sanitaire |  |  | Les recommendations portent sur : - individuel ou collectif - type d'énergie - type de générateur - performance minimale attendue (ETAS pour les équipements de chauffage, SCOP pour les PAC avec mention des T° des sources chaude et froide pertinentes, etc.) - puissance et puissance électrique nécessaire - capacité - type de stockage et emplacement (chauffé ou non) Peuvent aussi être mentionnés des précisions sur le générateur, la prise d'air sur air ambiant ou sur air extérieur, la distribution prévue et son isolation, etc. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent mais seulement 3 informations sur les 7 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation | 4 | A été reformulé
Ventilation |  |  | Les recommandations portent sur le type de système (naturelle, autoréglable, hygro A, hygro B, etc.), ses conditions d'installation (ex : emplacement, caisson, entrées d'air) et sa puissance. Elles incluent si nécessaire des propositions pour garantir le bon fonctionnement du système en place ou à installer (emplacement accessible du caisson si VMC double flux etc.). | 0 : descriptif vide 1 : descriptif incomplet 2 : - 3 : descriptif qui contient les 3 points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 4 | A été reformulé
Travaux induits |  |  | Ce sont les travaux « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ». Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits proposés dans l’étape de travaux. (ex : travaux de mise en conformité électrique) | 0 : descriptif vide 1 : descriptif succinct des travaux induits sans explication précise (seulement le type de travaux) 2 : descriptif incomplet avec a minima le type de travaux et lien avec les travaux principaux 3 : description complète des travaux induits (c'est à dire quels travaux et comment) 4 : description complète et explication du lien avec les travaux d'éfficacité énergétique principaux prévus dans l'étape du scénario | 4 | Modification intégrée
Pertinence des recommandations de travaux |  |  | Compatibles avec les spécificités du bâti et ses pathologies. Plusieurs étapes de travaux cohérentes entre elles (ne compromettant pas la faisabilité technique et/ou économique des étapes suivantes). Traitement des interfaces et interactions entre les lots. | De 0 à 4 Une note inférieure à 2 est éliminatoire 0 : changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs 0 : recommandation de travaux susceptible de déclencher une nouvelle pathologie ou d'en aggraver une déjà existante. | 10 | Modification intégrée (coeff 8->10)
6. Pédagogie et clarté du rapport
Le rapport est conforme à la trame type |  |  | Le rapport reprend la trame type construite par le MTECT. Il peut comporter des pages additionnelles en annexe. | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
Aspect pédagogique du rapport |  |  | Le rapport doit faire preuve de pédagogie pour que sa compréhension par un public non averti soit possible, en particulier pour les solutions de travaux. | De 0 à 4 (selon facilité de compréhension de l'audit) | 4
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs |  |  | Les encadrés prévus pour les recommandations et les observations doivent faire figurer des informations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes … | 0 : Absence de ces recommandations 1 : Recommandations très lapidaires, non ciblées 2 : Recommandations partielles 3 : Recommandations présentes dès que nécessaire 4 : Recommandations complètes et claires | 4
RESULTATS
| Total | Note maximale | Pour être recevable : - Le total doit être supérieur ou égal à 15/20 - Et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes ou cela est indiqué |  | 448
| 0 | 20